附件一

消防设备情况（惠州市第六人民医院院本部、崇雅路分院、土湖分院消防设备）

| 序号 | 楼号 | 系 统 名 称 | 数量 | 型号规格 | 维保费用（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号楼 （门诊楼） | 消 火 栓 | 20 |  |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 60 |  |  |
|  |  | 推车式灭火器 | 2 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 27 |  |  |
|  |  | 热气溶胶 | 1 | 5kg |  |
|  |  | 气体灭火 | 2 | 79kg |  |
|  | 2号楼 （医技楼） | 泵 房 设 备 | 2 | 5.5kw |  |
|  |  | 消 火 栓 | 4 |  |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 50 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 31 |  |  |
|  |  | 热气溶胶 | 1 | 5kg |  |
|  | 3号楼 （综合楼） | 消 火 栓 | 49 |  |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 82 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 61 |  |  |
|  |  | 热气溶胶 | 1 | 5kg |  |
|  | 4号楼 （后勤楼） | 手提式灭火器 | 28 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 2 |  |  |
|  | 5号楼 （妇儿中心） | 消 火 栓 | 100 | SN65 |  |
|  |  | 自动报警主机 | 1 | JBF-11SF/1600 |  |
|  |  | 消防泵设备 | 8 | 9.8/30-100DILX2 9.8/30-100DLL X2、25/64-11X10 10/610-21*5 |  |
|  |  | 探 测 器 | 954 | JBF5100/JBF5110 |  |
|  |  | 模块类设备 | 129 | JBF |  |
|  |  | 防排烟风机 | 26 | Ht F-1型 |  |
|  |  | 消防电源 | 1 | 1X F |  |
|  |  | 消防广播 | 1 | GRT-GB11-300W |  |
|  |  | 消防电话 | 1 | HY6311 |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 230 |  |  |
|  |  | 推车式灭火器 | 2 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 24 |  |  |
|  |  | 气体灭火 | 13 | HFC-227ea钢瓶40L，QRR5LW/SXW热气溶胶灭火装置，QRR10LW/S热气溶胶灭火装置，HFC-227ea钢瓶120L |  |
|  | 6号楼 （住院楼） | 消 火 栓 | 330 | SG24A65 |  |
|  |  | 火灾报警控制器（联动型） | 2 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11SF |  |
|  |  | 电气火灾监控设备 | 1 | 北大青鸟 JBF-61S30 |  |
|  |  | 自动喷淋头 | 9398 | T-ZSTZ15-68℃ |  |
|  |  | 消防泵设备 | 8 | 12.7/30/100DLL*2 14.7/40/150DLLX3*2 JLP190S-2*4 |  |
|  |  | 探 测 器 | 2315 | 北大青鸟 |  |
|  |  | 消防电源 | 1 |  |  |
|  |  | 消防广播 | 1 |  |  |
|  |  | 消防电话 | 1 |  |  |
|  |  | 防排烟风机 | 116 | 浙江钜联风能 |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 696 | MFZ/ABC4 MFZ/ABC5 |  |
|  |  | 推车式灭火器 | 1 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 5 |  |  |
|  |  | 气体灭火 | 14 | GQQ150/2.5B*11 140kg*3 |  |
|  | 7号楼、8号楼 （肿瘤放疗中心、康复楼） | 消防泵设备 | 4 | 11kw*2/15kw*2 |  |
|  |  | 消 火 栓 | 21 |  |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 56 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 9 |  |  |
|  |  | 气体灭火 | 1 | 40kg |  |
|  | 高压氧舱、供氧中心 | 手提式灭火器 | 6 |  |  |
|  | 发热门诊 | 消 火 栓 | 8 | 650*450*240 |  |
|  |  | 自动报警主机 | 1 | JB-QB-JBF5010 |  |
|  |  | 自 动 喷 淋 | 212 | T-ZSTZ68℃ |  |
|  |  | 消防泵设备 | 4 | 11kw、7.5kw |  |
|  |  | 探 测 器 | 61 | JTY-GD-JBF5100 |  |
|  |  | 模块类设备 | 31 | JBF |  |
|  |  | 消防电源 | 10 | K-5100 |  |
|  |  | 消防广播 | 18 | GRT3XM-01 |  |
|  |  | 消防电话 | 11 | HY5716B |  |
|  |  | 手提式灭火器 |  |  |  |
|  |  | 气体灭火 | 1 | GQQ100/2.5-90 |  |
|  |  | 应急照明主机 | 1 | SJ-C-30W/B7100 |  |
|  |  | 防火门监控设备 | 7 | JB-QBL |  |
|  |  | 防火门监控主机 | 1 | JB-QBL-FJ300 |  |
|  | 家属宿舍楼 | 消 火 栓 | 17 |  |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 4 |  |  |
|  |  | 悬挂式灭火器 | 12 |  |  |
|  | 崇雅路分院 | 泵 房 设 备 | 2 | 5.5kw |  |
|  |  | 消 火 栓 | 20 |  |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 44 |  |  |
|  |  | 推车式灭火器 | 1 |  |  |
|  | 土湖分院 | 泵 房 设 备 | 2 | 5.5kw |  |
|  |  | 消 火 栓 | 15 |  |  |
|  |  | 手提式灭火器 | 28 |  |  |
|  | 大埔宿舍 | 手提式灭火器 | 14 |  |  |