附件1

惠州市第六人民医院UPS电源报价表

| 科室 | 设备名称 | UPS型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射科 | DR | 120KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 64排CT | 200KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 双排CT | 80KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 数字化X射线摄影 | 120KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 乳腺钼靶X线 | 20KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 工作台 | 3KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 工作台 | 3KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 办公室 | 10KVA | 年 | 3 |  |  |
| 介入室 | DSA | 120KVA | 年 | 3 |  |  |
| 检验科 | 检验仪器 | 3KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 检验仪器 | 3KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 检验仪器 | 3KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 检验仪器 | 3KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 检验仪器 | 3KVA | 年 | 3 |  |  |
| 彩超 | B超机、彩超机 | 100KVA | 年 | 3 |  |  |
| 电脑信息科 | 机房 | 10KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 机房 | 20KVA | 年 | 3 |  |  |
| 妇幼手术室 | 手术室设备及照明 | 20KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 手术室设备及照明 | 20KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 手术室设备及照明 | 20KVA | 年 | 3 |  |  |
| 妇幼新生儿 | 保温床 | 40KVA（三单） | 年 | 3 |  |  |
| 住院楼手术室 | 手术室设备及照明 | 40KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 手术室设备及照明 | 40KVA | 年 | 3 |  |  |
| 120急救中心 | 服务器、电脑 | 6KVA | 年 | 3 |  |  |
| 放射科12年5月新增 | 1.5T MR磁共振 | 200KVA | 年 | 3 |  |  |
| 血透室13年8月新增 | 透析机 | 100KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 水处理装置 | 150KVA | 年 | 3 |  |  |
| 胎监室14年11月新增 | 胎儿监护仪 | 20KVA | 年 | 3 |  |  |
| ICU室14年12月新增 | ICU吊塔及设备 | 150KVA | 年 | 3 |  |  |
| 电脑科15年7月新增 | 机房服务器 | 50KVA | 年 | 3 |  |  |
| 体检科16年8月新增 | 体检中心 DR | 120KVA | 年 | 3 |  |  |
| 放射科18年6月新增 | 胃肠镜医疗专用 | S3120-YL（110V） | 年 | 3 |  |  |
| 放射科18年6月新增 | DR专用 | S3120-YL | 年 | 3 |  |  |
|  | DR专用 | S3120-YL | 年 | 3 |  |  |
| 皮肤科18年6月新增 | 脉冲工作站专用 | MP110H | 年 | 3 |  |  |
| 信息科18年1月新增 | 机房服务器电脑 | 100KVA | 年 | 3 |  |  |
| 新大楼手术室19年新增 | 手术室设备 | 120KVA | 年 | 3 |  |  |
|  | 手术室设备 | 120KVA | 年 | 3 |  |  |
| 新大楼血透室20年新增 | 水处理，血透机 | 220KVA | 年 | 3 |  |  |
| 新大楼病理科21年新增 | 脱水机（专用） | 10KVA | 年 | 3 |  |  |