消毒供应中心脉动真空灭菌器等

设备维保服务

一、被保设备详情

| 序号 | 设备院内编码 | 设备名称 | 型号 | 厂家 | 设备序列号 | 设备启用日期 | 数量 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68191220001 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20191095 | 2019年12月20日 | 1台 | 正常 |
| 2 | 68191220002 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20191091 | 2019年12月20日 | 1台 | 正常 |
| 3 | SBK01474 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-990SD-B | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20163500 | 2017年2月10日 | 1台 | 正常 |
| 4 | 68191220004 | 快速式全自动清洗消毒器 | RAPID-A-520 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 18301430 | 2019年12月20日 | 1台 | 正常 |
| 5 | 68191220003 | 快速式全自动清洗消毒器 | RAPID-A-520 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 18301437 | 2019年12月20日 | 1台 | 正常 |
| 6 | 68191220005 | 快速式全自动清洗消毒器 | RAPID-A-520 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 19300322 | 2019年12月20日 | 1台 | 正常 |
| 7 | SBK01473 | 低温等离子灭菌器 | PS-100GXP | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1641115 | 2017年2月10日 | 1台 | 正常 |
| 8 | 68191220007 | 多功能清洗消毒中心 | CSSD.QXZX-5000R | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1850050 | 2019年12月20日 | 1套 | 正常 |
| 备注：表中“多功能清洗消毒中心”内含1台清洗站、1台煮沸消毒机和1台超声清洗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、维保方案

1.提供专业化的维保服务及专业的维修资质工程师；

2.响应时间：报障后1小时响应，4小时内到位，提供24小时的紧急故障处理，或意外事故的技术性处理；

3.每两个月主动维护保养次数≥1次，必须提供维护保养内容；

4.包含压力容器压力表和安全阀的校检，压力表检测频率为半年1次且每年2次，安全阀检测频率每年1次。

5.低温等离子灭菌器维保期内可更换4次真空泵油，过氧化氢过滤器和油雾过滤器各4次。

6.设备维护过程中，须在院方相关库房放置部分易损件（易损件见附表），并承诺设备运行过程中出现的大故障现象72小时内解决（含配件发货时间）。

7.按国标要求对灭菌器、清洗消毒器和所有的封口机的性能作定性检测。

8.对泵房相关物品进行维修保养；

9.派出的进场工作人员必须遵纪守法，严格按照行业操作规程作业，遵守院内各项管理规定，接受院方的意见和安排。否则，由此产生的一切责任由供应商自己负责。

10.进场作业人员在实施保养工作中，因操作不当导致事故，由供应商承担全部责任。

11.在不影响使用院方正常工作的情况下进行维修保养工作，应做到文明施工，做好清洁完工后的现场清理工作，做好安全防护措施。

12.在维修施工期间，严格遵守设备维修的安全操作规则，杜绝由于操作不当而发生事故。

13.日常保养及维修均须进行记录，填写《维修保养记录登记表》并交使用部门负责人确认、所有检修完工后七天内应递交一份验收单，列明设备损坏原因、程度及处理后的结果，并将有关数据提交给院方。

14.每次保养后，供应商应向院方提供一份由供应商技术人员签名认可的保养记录并由院方的现场代表验收认可签字。

附表：  设备易损件清单

| 配件名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 灭菌器门胶条 | 3670 | 2条 |
| 灭菌器门胶条 | 2985 | 2条 |
| 电动执行器 | - | 1个 |
| 清洗机喷射臂压环 | - | 3个 |
| 液位浮子开关 | 3001 | 1个 |
| 进水电磁阀 | - | 1个 |
| 加热管 | 13KW | 3条 |
| 加热管 | 54KW | 1条 |
| 清洗机加热管 | 6KW | 3条 |
| 低温等离子真空泵油 | - | 2桶 |