## Sheet1
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格 | 出厂编号 | 启用日期 | 维保年限 | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 预算金额（元） | 设备状态 | 预计采购时间
1 | 惠州市第六人民医院发热门诊X射线计算机体层摄影设备1年维保 | X射线计算机体层摄影设备 | GE | Optima CT620 | BCZG2100012HM | 2020-11-26 | 1年 | 半保，整机保修服务包含人工、CT所有配件（含探测器、 AW工作站及心电导联，不包含球管），保修期内不限次数提供维修服务 | 达到省、市职防院检定要求，保障临床使用需求 | 待定 | 正常使用 | 2023-09-01
2 | 惠州市第六人民医院放射科西门子磁共振成像系统3年维保 | 磁共振成像系统 | 西门子 | MAGNETOM AERA XJ | 152348 | 2019-11-06 | 3年 | 核磁共振设备整机全保，包含无限次现场服务人工、专业预防性保养、故障所需更换的配件、主机、外水冷机组、冷头的故障修复、线圈、易损耗件更换、液氦安全水平保证；所更换的备件必须是认证合格的零配件,每个备件须符合现有设备的使用要求且有唯一识别码，满足设备运行要求,不会给设备带来危害；备件供应100%保障；所更换的备件为标的设备零配件须是适配设备正常使用的全新出厂的零配件。 | 达到省、市职防院检定要求，保障临床使用需求 | 待定 | 正常使用 | 2023-09-01
3 | 惠州市第六人民医院介入治疗科数字平板血管减影造影系统3年维保 | 数字平板血管减影造影系统 | 西门子 | Artis zee III celling | 106472 | 2020-02-11 | 3年 | 全保，保修范围：整机的主机、球管、平板探测器、影像后处理工作站 | 达到省、市职防院检定要求，保障临床使用需求 | 待定 | 正常使用 | 2023-09-01
4 | 惠州市第六人民医院7台X射线摄影设备3年维保服务 | 全数字化平板乳腺机 | 通用GE | Senograhe DS | 082403160051 | 2011-06-01 | 3年 | 3台Definium 6000型双板DR和1台Definium 6000型单板DR；1台GE Optima XR220AMX，整机全保，包含球管探测器。 1台GE SENODS 钼靶机和1台岛津UNI-VISION胃肠机全保包含球管，不含探测器。 | 达到省、市职防院检定要求，保障临床使用需求 | 待定 | 正常使用 | 2023-09-01
|  | 数字化医用诊断X射线透视摄影系统（胃肠机） | 日本岛津 | Uni-Vision | 61Z845 | 2017-02-14 | 3年
|  | 数字化医用X射线摄影设备（DR） | 通用GE | Definium 6000型 | R3SS1900120 | 2020-01-06 | 3年
|  | 数字化医用X射线摄影设备（DR） | 通用GE | Definium 6000型 | R3SS1900123 | 2020-01-06 | 3年
|  | 移动式数字化X线摄影系统（移动DR） | 通用GE | Optima XR220AMX | 1035736WK6 | 2015-10-22 | 3年
|  | 全数字化X线摄影系统（DR) | 通用GE | Definium6000（双板） | R3S15040 | 2016-01-16 | 3年
|  | 全数字X线摄影系统 | 通用GE | Definium6000（单板） | R3S15024 | 2015-11-09 | 3年