惠州市第六人民医院污水处理消毒粉

采购项目需求书

- 项目名称

| - 序号 | - 院区 | - 项目内容 | - 数量 | - 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 惠州市第六人民医院 | - 惠州市第六人民医院污水处理消毒粉采购项目 | - 1项 | - 拟3年 |

- 项目简介

项目所在地为惠州市第六人民医院

三、采购需求：

1.名称：污水处理消毒粉。

2.有效成分及含量：过一硫酸氢钾复合盐。（活性氧含量为 8.0%-12.0%(W/W)）

3.性状：粉剂，干燥不受潮，性质稳定温和，易于贮存。

4.杀微生物类别：能杀灭粪大肠杆菌群、化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和细菌芽孢。

5.使用范围：适用于甲方原有的污水处理投加设备进行投加。

6.包装规格：1kg/桶。

7.采购量：7-8桶/天，1年约2880桶，3年约8640桶。

8.消毒粉用于医院污水消毒处理后，须达到排放标准。甲方使用乙方的产品后，乙方保证甲方的污水经相关部门或者有资质的第三方检测后，排放检测结果显示为合格。达到下表要求：

（1）类大肠菌群数≤500MPN/L；

（2）化学需氧量（COD）≤60mg/L；

（3）生化需氧量（BOD）≤20mg/L；

（4）悬浮物（SS）≤20mg/L；

（5）氨氮≤15mg/L；

（6）总余氯≤0.5mg/L；

（7）PH：6-9；

9.供应商需提供省级的疾控中心出具的质量检测报告。

10.消毒粉取得全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案。

- （三）项目报名时间

报名时间：2024年2月20日-2024年2月27日

报名截止时间：2024年 2月27日下午5点

（四）提交资料清单：

请在报名时间有效期内按要求提交以下的资料，同时提供的所有材料务必须加盖公司的公章，否则一律无效。

具体提供的材料清单如下：

1. 市场调研电子版（详见附件2：市场调研表）；

2. 报价单，按桶报价，报价含税费、运费等相关费用；

3. 提供产品的参数、品牌、产地等信息；

4. 提供有相关资质单位出具的质量检测报告；

5. 有效的营业执照复印件；

6. 全国消毒产品网上备案信息服务平台的备案表；

7. 若是法人报价，请提供法人资格证明书、法人身份证；

8. 若是被授权人报价，请麻烦提供被授权人的委托书、被授权人身份证及有效的社保缴交证明（含最近1-3个月）；

9. 诚信报价承诺书（详见附件二：诚信报价承诺书）；

请阅读诚信报价承诺书的内容，请务必做到承诺书里的要求后，才方可签字盖章。

本项目不组织统一的现场查看，请自行场地查看。如有需求请联系后勤保障部 彭工 联系电话：0752-6518001

将所有盖章版的资料扫描后，打包压缩（文件夹命名规则：项目名称-公司名称）发至邮箱hzlyhqbzb@163.com；