## 气体及检测清单
惠州市第六人民医院医用气体采购项目报价表
序号 | 名称 | 标准 | 规格 | 单位 | 三年预估数量 | 单价报价（元） | 总价报价（元）
1 | 液态医用氧 | 符合2020年中国药典标准；≥99.5% | 储罐充装，槽车运送 | 公斤 | 2300000 |  | 0
2 | 气态医用氧（钢瓶） | 符合2020年中国药典标准；≥99.5%，14.5±0.5Mpa | 40L | 瓶 | 520 |  | 0
3 | 气态医用氧（钢瓶） | 符合2020年中国药典标准；≥99.5%，14.5±0.5Mpa | 2-10L | 瓶 | 5400 |  | 0
4 | 液态氮（现充） | 符合2020年中国药典标准；≥99.999% | 10L | 瓶 | 360 |  | 0
5 | 高纯氮气（钢瓶） | 符合GB/T 8979-2008标准；≥99.999%，14.5±0.5Mpa | 40L | 瓶 | 100 |  | 0
6 | 高纯二氧化碳（钢瓶） | 符合GB/T 23938-2021标准；≥99.995%，14.5±0.5Mpa | 40L | 瓶 | 200 |  | 0
7 | 二氧化碳（钢瓶） | 符合2020年中国药典标准；≥99.5%，14.5±0.5Mpa | 40L | 瓶 | 15 |  | 0
8 | 高纯氩气（钢瓶） | 符合GB/T 4842-2017标准；≥99.999%，14.5±0.5Mpa | 40L | 瓶 | 15 |  | 0
9 | 标准气（钢瓶） | 800ppmNO+N₂Bal，10Mpa | 8L | 瓶 | 9 |  | 0
10 | 一体式组合阀租赁 | 气瓶需结合瓶阀和流量阀于一体，可直接连接输氧管进行供气 | 2L、4L、10L | 瓶 | 7200 |  | 0
项目总报价（元） | [6 empty] | 0
注:1.单价包含各种气体费用、钢瓶检测费、液氮充装费用、气瓶的日常安全检测、维护保养、运输费、装卸费 (卸至惠州市第六人民医院及指定地点)、 保险费用、税费及合同实施过程中不可预见费用等。 2.以上数量为三年采购预估量,结算时按每月实际采购量结算,以实际合格供应量分别乘以各项单价作为实际结算金额 。
| 报价公司（加盖公章）： |  | 日期：