## 消毒供应追溯管理信息系统

## 运维服务采购项目需求书

## 一、采购项目技术要求

## （一）项目概况

- 项目名称:惠州市第六人民医院消毒供应追溯管理信息系统运维服务

- 采 购 人:惠州市第六人民医院

- 项目地点:惠州市第六人民医院

（二）采购项目需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 配置、技术参数指标或功能需求 | 服务期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应追溯管理信息系统运维服务 | 消毒供应追溯管理信息系统运维 | 3年 | 每年7.5万计22.5万 |

- 详细技术要求

- 1.本次服务费用明细包含以下内容，需进行项目整体报价

| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应追溯管理信息系统运维服务 | 年 | 3 | （一）技术服务内容 1.1、例行维护：系统服务器，保障应用程序正常运行。数据库，保障数据库的正常使用，包含自动备份，数据库优化等。普通体检客户端，保障客户端能正常使用，并处理由于软件bug或人员操作出现的问题。运行环境，保障各系统运行稳定.设备、系统接口，保障各设备、系统接口正常运行。 1.2、故障解决：排除系统运行中的故障，使系统可以得到平稳应用。免费修改系统运行期间出现的程序错误等。 1.3、免费提供系统的次要版本升级服务。 （二）服务方式 2.1、远程支持服务：提供7*24小时全天候电话、网络支持服务，售后服务机构须设专业人员提供远程服务。乙方必须在4小时内响应。一般问题6小时内解决，对于重大问题不能超过48小时。 2.2、如果电话或其他远程方式无法解决的问题，应在24小时内到达现场，开展现场服务。 | 75,000.00 | 225,000.00 |

消毒供应追溯管理信息系统运维功能点：

1、物品回收

通过扫描器械包条码对器械包进行回收，避免使用键盘鼠标操作。

回收时打开器械包，扫描器械包中的条码，当所有器械和系统中器械包的数据相同时，可以进行回收，否则报相应错误，如器械不匹配，缺少器械等。

支持器械包与科室关联的器械丢失及正常报损处理。

支持常规器械与固定手术器械包回收分类，通过扫描篮筐条码装载不同清洗物品准备清洗。

支持查看器械包和材料图片，支持图片放大缩小，切换图片，查看图片的细节内容。

支持常规器械快速回收，能批量回收不同科室器械，快速放入篮筐。

支持科室借用物品回收，根据科室借用申请单号对治疗包进行回收

支持对过期或不合格物品进行召回，对待召回物品，不允许发放

支持回收物品统计以及待回收物品提醒

2、物品清洗

通过扫描操作条码，器械条码，清洗设备条码进行清洗操作

对清洗时间严格限制，清洗时间未达到标准的，不允许结束清洗。

支持清洗批次和清洗的物品查询。

支持对已回收待清洗器械显示，通过勾选器械自动载入篮筐进行清洗操作。

对包含多个器械的器械包，清洗时逐一扫描器械包中的所有器械条码，进行器械包与单个器械的关联。

清洗完成后自动进入装配管理、审核封包流程

清洗过程可以进行STF监测，不合格器械包可整批或者单独退回到清洗流程重新清洗。并对清洗不合格记录进行登记。

3、装配管理、审核封包

器械包装配时扫描清洗篮筐条码，系统显示篮筐内物品清单。

打包过程中，对指定器械包需要逐一扫描器械包中的单个器械条码，如器械包中的器械与系统中数据不匹配时，则无法进入打包程序，防止器械包中的器械丢失。

打包完成后系统自动为篮筐内器械包产生外部条码标签，标签内容包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期和器械包唯一标识条码。

支持自动完成配包审核记录，用户点击器械包名称可以查看该器械包的图片以及内容物清单。

用户完成装配后可以查看当天和所有历史装配记录，如果有标签损坏或者丢失可以重新打印标签。

可以方便的通过配置文件设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。

支持科室自备包装备。

4、器械包灭菌

通过扫描器械包唯一标识条码和相应的灭菌器进行灭菌操作。

灭菌器流程错误时需要有语音播报提醒。灭菌完成后无需扫描条码能够自动进入规定存放区域。

能够支持EO灭菌监测，高温灭菌日常监测，高温灭菌生物监测。

对灭菌不合格的器械包能够进行回退重新灭菌，并记录灭菌日志，对灭菌不合格原因进行记录。

能够统计灭菌不合格比例，分析灭菌不合格原因。

5、无菌发放

通过扫描器械包唯一标识条码进行发放。

支持常规物品日常发放。

支持通过科室物品申请单进行发放。

可定义是否需要科室进行发放确认。

支持发放记录查询。

对错误发放器械包进行语音播报提醒

支持发放优先级排序，对紧急科室，优先进行发放

支持科室物品更换，通过更换单进行发放

6、科室申请

支持所有临床科室消毒和灭菌物品的申领，其信息包含：器械包更换申请、一次性物品申领、物品借用申请、外来器械包申请、自定义器械包申请。

物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。

一次性物品查询提供动态库存和价格提示。

支持输入物品的拼音简码，中文检索，物品编码，物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。

支持自定义器械套餐，常用器械组合定义套餐后，可以进行快速申请。

支持定义科室物品，对科室器械包优先进行选择，方便快捷。

支持清洗过程扫描申请单条码进行物品选择。

手术器械的申请能够选择优先级，紧急物品，优先发放。

7、器械包库存管理

支持一次性物品、常规器械、医疗耗材的出入库登记。

一次性物品出库时必须要按照先入先出的原则进行发放。

能够对库房物品出入库记录进行统计，盘点。

对过期物品，强制出库，并做出库登记

8、器械包的使用管理

器械包使用时必须对由科室使用人员进行拆包，依次扫描治疗包条码，治疗包中的所有器械条码，与系统中记录匹配时才可以使用。

器械使用数据需要包含手术室编号，手术台编号，使用时间，拆包护士，手术医生，以及病人的相关信息。

9、追溯管理

支持一次性、非一次性物品的追溯

一次性物品追溯要包含：物品名称、发放时间、物品批次、过期时间、发放科室、发放数量、发放单号、发放人员、回退数量等信息。

非一次性物品通过扫描物品的治疗包唯一标识条形码进行追溯。

非一次性物品追溯要能够显示治疗包的实时状态，功能上要包含：清洗过程追溯、配包核包过程追溯、灭菌过程追溯、发放过程追溯、使用过程追溯、回收过程追溯。

清洗过程要求追溯信息包含清洗批次，开始时间，结束时间，清洗机编号等。

配包核包过程追溯要求能够追溯到打包员和核包员以及打包核包时间。

灭菌过程追溯要求能够追溯到灭菌器、灭菌人员、灭菌起始时间、失效时间等相关信息。

发放追溯要求能够追溯到发放单号，发放到的科室，发放人员，发放时间等信息。

使用追溯：要求能够追溯到手术室信息，使用时间，使用到的病人信息等。

回收追溯要求能够追溯到回收时间以及回收的科室及回收人。

要求能够对一次性、非一次性物品、手术器械、患者的使用情况、器械的申领情况进行统计分析。所有统计报表必须包含物品的详细信息，发放信息，清洗消毒灭菌信息，打包信息，以及使用的科室信息等详细数据。

患者使用情况必须包含：手术室信息、病房信息、手术台编号，使用时间等信息。

要求对所有未归还物品进行系统提醒，所有损耗物品进行统计，分析物品损坏率及损坏原因。

所有追溯报表可以打印以及导出为PDF或EXCEL报表格式。

10、管理功能

对所有人员的清洗、打包、灭菌等操作进行统计、统计每个工作人员的工作量，根据自定义绩效因子生成工作量统计表。

必须具备排班管理功能，定义月、周、年的人员排班表（根据排班表指定不同人员在指定日期进行指定的工作）合理安排工作人员工作量。

具备人员培训登记及培训考核功能，定期记录工作人员参加技能培训情况。

对设备的使用情况进行分析统计、用直观的柱状图或者饼状图的图示方式来显示设备的日、月、年度工作情况，便于医院对设备的均衡使用进行调整。

对所有的设备维护记录进行登记，对需要维护的设备进行系统提醒。

具备计费功能，可以定义器械的计费方式以及计费时间，并对器械的使用计费情况进行统计。

具备成本核算功能分月统计科室的工作成本。

11、权限管理

能够根据定义用户分组，指定分组权限，如清洗权限，打包权限，发放权限等。

可以对单个用户指定操作权限，权限与分组权限叠加，比如分组权限中具有清洗权限，个人权限中有发放权限，则用户具有清洗和发放双重操作权限。

对用户不具备的权限不予显示，避免操作界面过于繁琐。

12、数据维护

支持对托盘、清洗机、灭菌器、器械包、一次性物品、耗材、设备的使用属性、存放区域、灭菌类型、科室信息等进行初始化及增加和修改。

清洗机数据必须包含：清洗机类型、厂家、生产日期、使用日期、以及单次清洗时间等信息。

灭菌器必须包含：灭菌类型、厂家、生产日期、使用日期、单次灭菌所需时间等信息。

灭菌类型要求对不同的包装和灭菌类型进行定义，定义有效期等。

培训考核数据：自定义培训单位、培训项目、培训类型。

13、条码生成

支持条码自动生成以及打印功能，对所有的设备、器械、人员添加完数据后自动生成编码，通过条码生成功能打印输出条码

支持条码的重制，对丢失的治疗包条码，可以重新生成。

14、外来器械包管理

功能包括器械清点登记，清洗，配包与审核，灭菌，生物监测，发放管理等。

对于需要使用外来器械及植入物的手术，外来器械送至消毒供应中心前，需要先在系统中提交《外来器械及植入物需求申请单》；消毒供应中心根据申请单信息确认接收外来器械数量，再进行消毒供应中心内部环节处理。消毒供应中心配包时将打印外来器械包外条码标签。

外来器械包在完成接收和清洗之后，在装配环节支持用特殊标识以和其他器械包进行区分。对于包含内容物较多的外来器械包，应支持拆分成多个包进行包装，即支持拆包操作。

15、多用户状态保存

支持多用户操作同一台客户机、支持动态切换用户。

保存用户操作状态，返回用户界面时，用户操作状态自动还原到切换用户之前的状态。

2.维保内容构成

2.1系统运维服务

2.2网络安全服务

1）网络安全等级评审：配合对系统进行网络安全等级评审，对存在问题进行完善修复并达到相关等级；

2）安全更新：对网络安全漏洞提供修复补丁包服务，优化网络安全性能，在公司推出同版本的新升级程序后，对客户系统进行升级；

2.3接口运维服务

1）接口远程处理：提供技术支持以保障系统范围现有接口的稳定运行；

2）提供接口解决方案：对于现有接口运行不畅，提供接口解决方案，并积极配合院方进行调整。

2.4数据库运维服务

1）数据库服务器巡检：提供定期（每季度）到我院与系统主管工程师进行数据库服务器巡检，对现有数据库运行状态进行评估，并反馈评估报告；

2）问题日志远程处理：对数据库中产生的问题日志，提供远程查看与指导；

3）数据恢复：协助系统主管工程师恢复数据；

4）数据调整：协助系统维护人员进行数据调整；

5）数据迁移：协助进行数据库迁移，提供必要的支持和指导；

6）应急服务：系统灾难发生时，导致系统不能正常使用超过半小时，维保公司需承诺立即响应，减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响；

7）问题解答：解答系统及数据库疑难问题；

二、采购项目商务要求

（一）报价要求

1、本次报价为响应供应商参与本项目投标的所有费用（含投标费用、中标服务费、评审专家劳务费等）以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用（包括但不限于本项目服务过程的相关设备购置及使用费用、版权专利费、人员工资、社保、保险、福利、管理费、风险费、税费、利润等）。上述费用不管是否在响应供应商报价书中单列，均视为总价中已包含该费用。

2、各响应供应商须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于最高限价（本项目采购预算），否则作无效标处理。报价保留到小数点后两位数。

（二）服务期限

服务期限为期3年 ，自合同签订之日起开始计算服务期限。

- 服务地点：惠州市第六人民医院

- 结算方式：

按成交供应商的报价作为合同价，以合同价进行总价包干。

（六）付款方式：

（1）合同签订之日起，甲方收到乙方开具的正式发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%；乙方完成维护期，通过甲方考评验收，甲方收到乙方开具的正式发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%。第二年第三年按此执行

（2）采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交供应商造成的任何损失。